2009.10.01起開使實施！

Scanning Electron Microscope (SEM) 使用規定：

- 使用資格：

一、 操作執照分 A、B 兩級，其權利義務分述如下。

A 級：具獨立操作與時段預約資格，須代訓初學者與 B 級執照者，須向管理人員即時反映儀器使用狀況。

B 級：僅具時段預約資格，須由 A 級執照者陪同操作，須向管理人員即時反映儀器使用狀況。

二、 申請 B 級儀器操作執照訓練資格：

1.校內碩士班以上之在校學生為主。

2.須修畢材料所 “材料結構與顯微分析＂並及格者。

三、 B 級操作執照認証程序：

經由技術員認証合格後，並經由管理員判定由A級執照者陪同操作次數，方可取得 B 級儀器操作執照。

四、 A 級操作執照認証程序：

1.取得 B 級執照起，並達到陪同次數者。

2.由技術員認証合格後，始獲得 A 級儀器操作執照。認證時間不限，請自行與技術員接洽。

- 未取得資格者得由管理員代為操作。

- 收費標準：

- 收費標準以使用登記表為準，登記未使用，仍照收該操作時間費用。

- SEM/EDS：

_xffff_ 校內使用者：NTD 60/小時；每個操作時段最低收費時數 2 小時。

_xffff_ 校內委託者：NTD 120/小時；每個操作時段最低收費時數 2 小時。

_xffff_ 校外使用者：NTD 800/小時；每個操作時段最低收費時數 2 小時。

- 鍍金、鍍碳機：

_xffff_ 校外使用者：每次 100 元。

- 付款方式：

1.   師生研究所需費用，可由各計畫項下業務費支應。

2.   委託操作完成後，本系會以繳款通知單通知繳費。

3.   繳款期限為實驗完成日後一個月。

4.   校內使用者請逕至材料系系辦繳款。

5.   校外使用者於匯款時，請務必註明付款項目為：材料系儀器使用費及繳款人姓名，入帳後將由本系郵寄「自行收納統一收據」。

請逕匯款至『臺灣銀行花蓮分行』

戶名：國立東華大學      帳號：00018036071124

- 今起改採預約制，先預約者有優先使用權，預約後可在使用前三天做更改，若在三天內不得做任何更改。

- 預約未使用累計五次以上(含五次)，該實驗室於下次預約日起停權 “ 一星期”禁止使用。

- 預約單公佈於金屬實驗室，一星期前可預約。

- 由未具執照者，如需要管理員代為操作，請先跟管理員預約時段。

- 請確實填寫使用狀況登記表(日期、使用者、試片材質等)。

- 初次使用者必須向管理老師詳細說明試片之材質與製作方式，若有可能

- 本儀器拒絕受理高分子或含有毒性、腐蝕性、揮發性、磁性、水分、及低熔點之試片。

- 不導電之試片需鍍白金或鍍金處理。

- 若因試片處理不當而造成儀器污染或損壞時，須負責賠償儀器維修費用並停止使用權。

- 使用完畢請帶走個人物品，維持環境清潔。

- 共同實驗室內嚴禁飲食(包括開水、口香糖)。

- 如遇儀器有故障或任何建議，請速洽管理員。

負責老師：宋振銘 教授

管理員：蔡齊航、黃柏彰

分機：4213